## Foaie1
Anexa
la H.C.J. Mureş nr. 149/30.09.2020
Datele de identificare ale bunurilor din domeniul public al județului Mureș, concesionate către SC "Compania Aquaserv" SA,
propuse pentru trecerea din domeniul public al județului în domeniul privat,
în vederea scoaterii din funcțiune și valorificării/casării după caz
Nr. crt. în inventar | Cod clasificare | Cod de clasificare | Denumire mijloc fix | Elemente de identificare | Data intrării | Valoare inventar | Situația juridică actuală
|  |  |  | Bunuri propuse pentru | casare
295 | 1.8.6. | 1.8.6 | Conducte de alimentare cu apă a zonei de Câmpie | Conducta de aducțiune apă potabilă din oțel DN300, cu lungime totală de 28500 m, amplasată subteran, îngropată sub trama stradală sau în zonă verde/sub teren agricol | 01.01.1977 | 81394.63 | Proprietar Judeţul Mureş, concesionat la S.C.”Compania Aquaserv”SA conform HCJ nr.9/2009
318 | 1.8.7. | 1.8.7 | Racord pentru canalizare tub beton - Câmpeniţa 200 m | Instalație din sistemul de canalizare, din tub de beton, DN250mm, L=200m, amplasat subteran, îngropat sub trotuare/platformă betonată | 01.01.1981 | 4208.01 | Proprietar Judeţul Mureş, concesionat la S.C.”Compania Aquaserv”SA conform HCJ nr.9/2009
351 | 1.8.13. | 1.8.13 | Cămin contor DN200 şi contor Madalena fi 200 | Cămin contor amplasat subteran şi contor Madalena fi 201 | 01.01.2000 | 4776.3 | Proprietar Judeţul Mureş, concesionat la S.C.”Compania Aquaserv”SA conform HCJ nr.9/2009
362 | 1.8.6. | 1.8.6 | Conductă de apă Pogăceaua-Sărmaşu,DN.300 | Conductă de apă amplasată subteran, îngropată sub trama stradală sau în zonă verde/sub teren agricol | 01.01.1989 | 504241.39 | Proprietar Judeţul Mureş, concesionat la S.C.”Compania Aquaserv”SA conform HCJ nr.9/2009
363 | 1.8.6. | 1.8.6 | Conductă apă Pogăceaua -Sărmaşu DN 300x3,5 km | Conductă de distribuție apă potabilă amplasată subteran, îngropată sub trama stradală sau în zonă verde/sub teren agricol | 01.01.1989 | 79186.06 | Proprietar Judeţul Mureş, concesionat la S.C.”Compania Aquaserv”SA conform HCJ nr.9/2009
Bunuri propuse pentru valorificarea materialelor materialelor refolosibile rezultate
317 | 1.7.2.1. | 1.7.2.1 | Instalaţii electrice de forţă - Câmpeniţa | Tablou general de distribuție joasă tensiune, circuite alimentare servicii interne și cabluri de forță pentru alimentare electromotoare pompe apă | 01.01.2000 | 28446.07 | Proprietar Judeţul Mureş, concesionat la S.C.”Compania Aquaserv”SA conform HCJ nr.9/2009
319 | 1.8.13. | 1.8.13 | Instalaţii hidraulice tehnologice - Câmpeniţa | Instalaţii tehnologice și hidraulice de la stația de repompare apă potabilă | 01.01.2000 | 79495.25 | Proprietar Judeţul Mureş, concesionat la S.C.”Compania Aquaserv”SA conform HCJ nr.9/2009
322 | 1.7.2.1.. | 1.7.2.1 | Instalaţii electrice exterioare Câmpeniţa | Instalație electrică de joasă tensiune, pentru alimentarea consumatorilor din rezervorul subteran | 01.01.1981 | 9308.24 | Proprietar Judeţul Mureş, concesionat la S.C.”Compania Aquaserv”SA conform HCJ nr.9/2009
323 | 1.8.13. | 1.8.13 | Instalaţii hidraulice tehnologice la rezervor, 1000 mc, Câmpeniţa | Conducte, coturi și elemente de închidere a circulației apei potabile | 01.01.1981 | 2099.06 | Proprietar Judeţul Mureş, concesionat la S.C.”Compania Aquaserv”SA conform HCJ nr.9/2009
324 | 2.1.17.1.1.1 | 2.1.17.1.1.1 | Electropompe TK 100x80; 2buc | Pompe centrifugale multietajate cu ax orizontal, de fabricație EBARA, cu aspirație axială, refulare axială, rotor închis | 01.01.2000 | 12930.77 | Proprietar Judeţul Mureş, concesionat la S.C.”Compania Aquaserv”SA conform HCJ nr.9/2009
325 | 2.1.17.1.1.1 | 2.1.17.1.1.1 | Electropompe SADU 80x65; 2 buc | Pompe centrifugale multietajate cu ax orizontal, pompe SADU, cu aspirație axială, refulare axială, rotor închis | 01.01.2000 | 10431.39 | Proprietar Judeţul Mureş, concesionat la S.C.”Compania Aquaserv”SA conform HCJ nr.9/2009
330 | 2.2.10. | 2.2.10 | Detector clor | Aparat pentru detectarea clorului rezidual din rezervor | 01.01.2000 | 2471.39 | Proprietar Judeţul Mureş, concesionat la S.C.”Compania Aquaserv”SA conform HCJ nr.9/2009
331 | 2.2.8. | 2.2.8 | Tablouri electrice de comandă 4 buc. Câmpeniţa | Tablouri electrice locale de comandă, utilizate pentru comandă și protecție electropompe SADU 80x65, respectiv EBARA TK 100x80 | 01.01.2000 | 16397.21 | Proprietar Judeţul Mureş, concesionat la S.C.”Compania Aquaserv”SA conform HCJ nr.9/2009
21849 | 1.6.3.2. | 1.6.3.2 | Împrejmuire cu stâlpi beton şi plasă de sârmă Voiniceni | Stâlpi beton şi plasă de sârmă | 01.01.1981 | 5125.89 | Proprietar Judeţul Mureş, concesionat la S.C.”Compania Aquaserv”SA conform HCJ nr.9/2009
21868 | 1.6.3.2. | 1.6.3.2 | Împrejmuire cu stâlpi de beton şi plasă la Stația de Pompare Câmpeniţa | Stâlpi de beton, înălțimea cca. 1,5 m şi sârmă împletită 1,2 mm | 01.01.1981 | 5970.29 | Proprietar Judeţul Mureş, concesionat la S.C.”Compania Aquaserv”SA conform HCJ nr.9/2009
[5 empty] | TOTAL | 846481.95