MAROS MEGYEI TANÁCS

2015. november 26-i

156. számú HATÁROZAT

a Szászrégeni Neuropszichiátriai Rehabilitációs és Rekuperációs Központ (NRRK) külső vízellátási és szennyvíz-elvezetési berendezéseit módosító beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és mutatóinak jóváhagyásáról

A Maros Megyei Tanács,

tekintve a Műszaki Igazgatóság 2015. 11. 18-i 22.362-es számú  indokolását, a Maros Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság 2015. 10. 20-i 29630. sz. kérelmét a Szászrégeni Neuropszichiátriai Rehabilitációs és Rekuperációs Központ (CRRN Reghin) külső vízellátási és szennyvíz-elvezetési berendezéseit módosító beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és mutatóinak elfogadásának szükségességéről, és a szakbizottságok véleményezését,

az utólag módosított és kiegészített 2006. évi 273. számú helyi közpénzügyi törvény 44. cikkelyének előírásai szerint,

az újraközölt, utólag módosított és kiegészített 2001. évi 215. számú helyi közigazgatási törvény 91. cikk. (1)-es bek. d) pontja, (5)-ös bek. a) pont 2-es alpontja és a 97. cikk. (1)-es bekezdése alapján,

határozza:

1. cikkely. Jóváhagyja a Szászrégeni Neuropszichiátriai Rehabilitációs és Rekuperációs Központ (CRRN Reghin) külső vízellátási és szennyvíz-elvezetési berendezéseit módosító beruházás műszaki-gazdasági dokumentációját és műszaki-gazdasági mutatóit, a beruházás összértéke (HÉÁ-val) 33.570 lej, azaz 7.560 euró, amelyből É+Sz: 24.970 lej, azaz 5620 euró (a Román Nemzeti Bank 2015. 11. 13-ra közölt 1 euró = 4,4398 lej árfolyamon), a jelen határozat szerves részét képező mellékletben található  költségvetési főösszesítő szerint.

2. cikkely. Jelen határozatot közölni kell a Maros Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatósággal, amely végrehajtásáért felel.

| Ciprian Dobre ELNÖK |  | Ellenjegyzi Paul Cosma JEGYZŐ |
| --- | --- | --- |

MAROS MEGYEI TANÁCS

MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

BERUHÁZÁSI ÉS KÖZBESZERZÉSI SZOLGÁLAT

BERUHÁZÁSI OSZTÁLY

Iktatószám: 22.362/2015. 11. 18.

Dosszié: IXB/2

INDOKOLÁS

a Szászrégeni Neuropszichiátriai Rehabilitációs és Rekuperációs Központ (CRRN Reghin) külső vízellátási és szennyvíz-elvezetési berendezéseit módosító beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és mutatóinak elfogadásához

A létesítmény általános adatai:

Helyszín: Szászrégen municípium, Kastély (Castelului) u. 12.

A Neuropszichiátriai Rehabilitációs és Rekuperációs Központ (NRRK - CRRN Reghin) a Maros Megyei Tanács tulajdona, a Maros Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság ügykezelésébe tartozik.

Az épület 3 darab F+2E épülettestből áll, amelyből csak az egyik működőképes, továbbá egy földszintes (F) összekötő szárnyból és egy F+E adminisztratív épülettestből.

A mostani állapotok:

Jelenleg az épület vízellátása a városi vízhálózatról, a Kastély utcai leágazásról történik.

A Huszár kastély visszaszolgáltatása nyomán a Szászrégeni NRRK vízvezetéke olyan területen halad át, amely már nem a Maros Megyei Tanács tulajdona. Ezért ennek a területnek és a rajta áthaladó vezetéknek az őrzése lehetetlen, a meghibásodások alkalmával pedig nagyon nehézkes a beavatkozás, hibaelhárítás.

Az épület szennyvízelvezetése a központ területén elhelyezett emésztőgödörbe van csatlakoztatva.

A javasolt megoldás:

Az épület vízellátásának megvalósítása az utcai vízhálózatról;

A külső szennyvízelvezető hálózat elkészítése.

A megvalósíthatósági tanulmányban a tervező két változatot javasol, éspedig:

A. változat

Az épület vízellátásához PEHD80 DE90-es csőből készült új csatlakozást javasol, a Temető (Cimitirului) utcai vízhálózatról.

A szennyvízelvezetéshez egy belső hálózatot javasol, amely összegyűjti az épületek szennyvizét és a Temető (Cimitirului) utcai szennyvíz-csatorna hálózatba vezeti.

B. változat

Az épület vízellátásához DN80-as horganyzott acélcsőből készült új csatlakozást javasol, a Temető (Cimitirului) utcai vízhálózatról.

A szennyvízelvezetéshez egy belső hálózatot javasol, amely összegyűjti az épületek szennyvizét és a Temető (Cimitirului) utcai szennyvíz-csatorna hálózatba vezeti.

Szem előtt tartva, hogy a DN80-as horganyzott acélcső folyómétere 44 lej, a PEHD80 DE90-es cső folyómétere pedig csak 20 lej, a PEHD cső élettartama pedig kétszer akkora, mint a horganyzotté (50 év a PEHD, illetve 25 év a horganyzott cső), a tervező az A. változatban leírt beruházást javasolta azzal, hogy az utcai csatornázás használatba adásáig a szennyvizek a meglévő emésztőgödörbe legyenek ürítve.

Az A. változatban elvégzendő munkálatok a következők:

Az épület vízellátásához a belső fogyasztókat vették figyelembe.

A szennyvízelvezető cső méretezésénél a belső csatornahálózatra csatlakozott fogyasztókkal számoltak.

A külső szennyvízelvezetés a Temető utcai városi szennyvíz-hálózatba történik majd, PVC-KG DN200-as csövekkel, a maximális szennyvíz-kibocsátás 12,14 liter/másodperc lesz.

A fentebbi munkálatoknál a vízvezetékek nagy sűrűségű polietilén csőből készülnek, a földben vezetve, a fagyásszint alatt, 1 méter mélyen. A csatornázás merev PVC-KG csövekből és idomokból történik, gumitömítésekkel.

További munkálatok: az árkok kiásása, amelyekbe a csövek fektetve lesznek, szállítás, anyagmozgatás, tárolás, csatlakoztatások elkészítése, tömítés- és nyomáspróba, feltöltés.

A megvalósíthatósági tanulmányban található költségvetési főösszesítő szerint a beruházás becsült értéke (HÉÁ-val) 33.570,00 lej, azaz 7560 euró, amelyből É+Sz: 24.940 lej, azaz 5620 euró (a Román Nemzeti Bank 2015. 11. 13-ra közölt 1 euró = 4,4398 lej árfolyamon).

Mindezek ismertetése után, jóváhagyásra terjesztjük a Szászrégeni Neuropszichiátriai Rehabilitációs és Rekuperációs Központ külső vízellátási és szennyvíz-elvezetési berendezéseit módosító beruházás műszaki-gazdasági dokumentációját és mutatóit.

Ovidiu Dancu

ALELNÖK

Készítette: Ene Gabriela mk.

Leellenőrizte: Carmen Pătran mk., szolgálatvezető

2. példány